安徽省建设领域新技术新产品

推广项目申请表

企业名称： 芜湖市秋华保温材料有限责任公司（盖章）

法定代表人： 		田秋华

技术（产品）名称： 		岩棉板薄抹灰外墙保温系统

填报日期： 		2018-04-12

安徽省住宅产业化促进中心印制

安徽省建设领域新技术新产品推广项目申请表

| 产品（技术名称） |  |  | 岩棉板薄抹灰外墙保温系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品情况 | 投产日期 |  |  | 注册商标 |  | 秋华 |
|  | 年生产能力 |  |  | 实际产量 |  |  |
|  | 执行标准 |  | DB34/T1851-2013 |  |  |  |
|  | 规格型号 |  | 1200*600*厚度 |  |  |  |
| 生产企业情况 | 法定代表人 |  | 田秋华 | 联系电话 |  | 13500526666 |
|  | 营业执照注册号 |  | 91340200764793733Q | 注册资金 |  | 5000 |
|  | 企业类型 |  | 有限责任公司 | 主管部门 |  |  |
|  | 单位地址 |  | 芜湖市镜湖区方村街道工业集中区纬六路9号 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 殷如娣 | 邮编 |  | 241000 |
|  | 电话 |  | 0553-2291288 | 手机号码 |  | 18155337055 |
|  | 邮箱 |  | qhbwcl@163.com |  |  |  |
| 组织评估单位 |  |  |  | 评估时间 |  |  |
|  |  |  |  | 报告书编号 |  | ( 2017 ）皖检JJX字第00229号 |
| 产品（技术）性能指标 |  | 1、耐候性：外观，饰面层无可见裂缝、无粉化、剥落现象，保护层无空鼓；拉伸粘接强度，不小于岩棉板垂直于墙面的抗拉强度，破坏发生在岩棉板内，13kpa，破坏均发生在岩棉板内 2、抗冲击性：二层级以上，3J级，首层，10J级； 3、抗风压值（kpa）：不小于工程项目的风载设计值 4、水蒸气湿流密度（g/m2.h）：≥1.67 5. 吸水量：≤500（g/m2） 6.不透水性：2h不透水（试样抹面层内侧无水渗透） 7.耐冻融性：外观，30次冻融循环后，防护层无可见裂缝、无粉化、空鼓、剥落现象；拉伸粘接强度kpa（拉伸粘接强度，不小于岩棉板垂直于墙面的抗拉强度，破坏发生在岩棉板内，13kpa，破坏均发生在岩棉板内 8.燃烧性能：A1级 9.密度(kg/m³）:≥160 10.垂直于板面方向的抗拉强度（kpa）≥10.0 11.压缩强度（kpa）：≥50 12.导热系数（平均温度为25°c）（w/m.k）≤0.040 13.蓄热系数w/(m2.k)：≥0.7 14.憎水率%：≥98.0 |  |  |  |  |
| 系统组成 |  | 产品名称 |  |  | 生产厂家 |  |
|  |  | 岩棉板、胶粘剂、抹面胶浆、柔性耐水腻子、底涂、面涂 耐碱网格布 锚栓 |  |  | 芜湖市秋华保温材料有限责任公司 安徽省旌德县南关玻纤厂 河北大城县鑫源保温建材有限公司 |  |
| 适用范围 |  | 本系统使用于各类民用、工业建筑和公共建筑的外墙外保温工程及防火隔离带 |  |  |  |  |
| 工程应用 情况 |  | 合肥雍景花园项目、亳州工业园7#还原小区建设项目，稳定性较强、满足施工要求。 |  |  |  |  |
| （省）市 建设行政 主管部门 初审意见 |  | 印 章 年 月 日 |  |  |  |  |