建设领域新技术新产品推广项目评估意见书 编号：皖建推[2019]027号 膨胀珍珠岩保温 系 统 项目名称： 安徽凯顺科技建材有限公司 91341103MA2MXDDE3T（1-1） 单位名称： 安徽省滁州市南谯区腰铺镇腰铺村 统一社会信用代码： 安徽凯顺科技建材有限公司 单位地址： 安徽省滁州市南谯区腰铺镇腰铺村 生产厂名称： 生产厂地址： 评估组织单位：安徽省住宅产业化促进中心 有 效 期： 2019年01月30日—2021年01月29日 查询电话：0551-623921988 网 址：www.ahzzcy.com

评 估 意 见

一、所提供的评估资料基本齐全，符合评估要求。 二、申报的“膨胀珍珠岩保温 系 统”经型式检测，符合DB34/T5078-2017等标准要求。主要组成材料有：。主要技术指标应满足：膨胀珍珠岩保温板的干表现密度（231-260）kg/m3，垂直与板面方向的抗拉强度大于等于0.14Mpa。导热系数小于等于0.065w/m·k，抗拉强度大于等于0.5mpa，软人系数大于等于0.8，燃烧性能A级。。 三、申报单位具有成套的生产设备和出厂检测设备，满足生产要求。申报的“膨胀珍珠岩保温 系 统”已在滁州市等地建筑工程中进行了应用，用户反映良好。 四、建议与要求： 1.进一步加强生产过程质量控制，严格系统产品的配套性； 2.严格执行国家及安徽省地方标准DB34/T5078-2017，加强施工过程中的技术指导和服务，确保工程质量。 同意申报的“膨胀珍珠岩保温 系 统”通过评估，可在我省外墙外保温工程中推广应用。 主任委员：薛黎明 委 员：